|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області ___________________ Леся Ковалишин «_____»____________________2023 р. |
| --- | --- |

АКТ

прийому готовності  Зубківської початкової школи  до

нового 2023/2024 навчального року

Повна адреса: вул.Шевченка,12 с.Зубків Червоноградського р-ну Львівської обл.

Телефон 0639640884.

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Дубик Галина Миколаївна.

Відповідно до рішення (наказу) ________________(органу управління
освітою, військової адміністрації або закладу вищої (фахової передвищої)
освіти) від « 29 » червня 2023 р. №01-07/60 перевірку проводила комісія в складі:
___________________ (від органу управління освітою, військової адміністрації
або закладу вищої (фахової передвищої) освіти) – голова комісії;
___________________ (від органів державного нагляду (пожежна охорона,
охорона праці, цивільний захист тощо);
_________________________________ (від закладу освіти).

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _________________________» (наказ МОН №__________________від «_____» _________________ 20______ р.).

2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 3 класи,26 учнів, 13 дітей дошкільного віку у дошкільному підрозділі.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік

так

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального задовільний;

поточного   добрий.

Хто виконував роботи з ремонту будівель: працівники  ЗО

5.Стан території та її площа: задовільний, площа 0,755 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд: 1 господарська будівля, потребує капітального ремонту

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан:

1 майданчик, стан задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан : наявна огорожа зі сторони проїжджої частини дороги; стан задовільний; є потреба в огорожі  із західної сторони.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості |  | Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Засобами зв’язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |  |  |
| Сховище |  |  |  |  |  |  |
| Протирадіаційне укриття |  |  |  |  |  |  |
| Споруда подвійного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Найпростіше укриття | вул.Шевченка,12 | 40 | так | так | так | готовий |

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб’єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу

| Найменування об’єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташування | Стан забезпеченості |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об’єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо) так/ні | Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами) так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв’язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні | Примітка |
| Навчальний корпус | с.Зубків вул.Шевченка,12 | так | ні | н | ні | так | так |  |
| Гуртожиток | _немає |  |  |  |  |  |  |  |
| Майстерня | немає |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: табличка заповнюється за всі об’єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість, осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту |  |  |  |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фільтрувальними протигазами |  | Респіраторами (ватно-марлевими пов’язками) |  |  |  |
|  |  | кількість | відсоток від загальної кількості | кількість | відсоток від загальної кількості |  |  |
| Працівники | 7 |  |  | 40 | 100% |  |  |
| Здобувачі освіти | 26/13 |  |  |  |  |  |  |

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацію   ні;

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони: немає;

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу  немає;

- наявність зовнішнього відеоспостереження  немає;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) немає.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан:

площа 65 кв.м, технічний стан потребує оновлення.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети (лабораторії) | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання |  | Наявність перспективного плану обладнання кабінету |  | Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів, їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повністю | частково | є | немає |  |
| Біології, фізики, хімії тощо Суміщені (комбіновані) | 3 | так |  |  | немає | так |

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: немає

| Вид майстерень | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші |  |  |  |  |  |  |

14. Наявність методичного кабінету : немає.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників немає.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комп’ютери та комп’ютерна техніка Магнітофони Телевізори Електрофони Кінопроектори Діапроектори Радіовузол Мовна лабораторія Епіпроектори Пристрій для зашторювання Екрани Інші :принтер | 6 2 2 2 3 | 5 2 2 2 3 | 1 |

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами : немає

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки : немає

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): добрий. Не вистачає столів і стільців до їдальні на 20 осіб  .

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць  20,

забезпеченість та стан меблів: потрібні столи і стільці для їдальні дитсадка,

забезпеченість технологічним обладнанням: потребує оновлення,

санітарний стан задовільний,

умови для миття рук: 2 умивальники в їдальні і 2 в туалеті.

Наявність проточної води: холодної :так, гарячої:  так.

21. Організація питного режиму: фільтрована вода; кулер

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів: ФАП с.Зубків, фельдшер.

23. Наявність і стан бібліотеки: так

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 356,

періодичних видань  о .

Забезпеченість підручниками за предметами 1-4 кл. – 100%

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами : в нормі

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:  ____________________________________________________________________

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту _________

______________________________________________________________________;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання ________________________________________________________;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння ____________________

______________________________________________________________________;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту ____________

______________________________________________________________________;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування ________________________________________________________;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів ____________________

______________________________________________________________________;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами ______

______________________________________________________________________;

Інші питання пожежної безпеки ___________________________________________.

28. Стан покрівлі відмінний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання так;

газопостачання (електропостачання)  так;

каналізація  так.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан:  немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан: немає.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці) : так.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан : 1 газова котельня, стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору : наявний,зареєстрований.

37. Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Зубківська початкова школа____________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

| Голова комісії | Підпис ____________ | Л. Ковалишин |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії: | Підпис __________ | - Представник засновника (СМР ЛО) |
|  | Підпис ____________ | 2. Т.Р.Слободян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської області; |
|  | Підпис____________ | 3. Б.А. Спільник – начальник групи з господарського обслуговування Комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради Львівської області; |
|  | Підпис ___________ Підпис ___________ Підпис ____________ Підпис ____________ | 4. В.Б. Прокоп – провідний інспектор ВЗНС Червоноградського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області ; 5. І.Ф. Тендеряк – головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Червоноградського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області ; 6. І.А. Мроць – майор міліції, старший інспектор СЮП ВП Червоноградського РПВ ГУНП у Львівській області 7. Г.М.Дубик – керівник Зубківської початкової школи |