АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття
	20.08.2024 року 
	                                                с. Зубків______   
                                           (назва населеного пункту)

	 
	Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради
Львівської області Слободян Т.Р.
Заступник міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади Сокальської міської ради Львівської області Олійник О.Р.
Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Червоноградського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області  Бабійчук Р.Ю. 

	У присутності 
	директора Зубківської початкової школи Дубик Г.М.(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

	проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
найпростіше укриття (підвальне приміщення) село Зубків Червоноградського р-ну Львівської обл., вул.Шевченка, 12 
державної, комунальної, приватної форми власності,
 що належить Сокальській міській раді Львівської області області______
                                             (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
                                                                     комунальної - органу місцевого самоврядування
                             За результатами проведеного огляду встановлено:
1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
найпростіше укриття - підвальне приміщення, вбудоване в  господарську будівлю
                                                                         основне функціональне призначення,
_____________________________________________________________________________________
                                розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа _27,8_ кв.м, загальний об'єм _58 куб.м
2. Загальний стан об'єкта:
технічний __справний, обмежено працездатний______________
                                (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний __задовільний
                                                                                         (задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень _чисте, не захаращене, сухе, без ознак підтоплення
                                                                 (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів _1 вхід не захаращений, захищений від атмосферних опадів , не обладнаний засобами для доступу осіб з інвалідністю
                     (кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

  4. Стан систем вентиляції: _не передбачено проєктом_(природня)_________________________
                                                       (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання 1 кулер на 25 л_
                                                                                          (централізоване водопостачання або інше джерело,
_____________________________________________________________________________________
     наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи : не передбачено проєктом ________________________
                                                                                                    (передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли : не передбачено проєктом
                                   (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень: виносні баки
                                                                                      
                                                           
7. Стан систем опалення : не передбачено проєктом
                                                                                          (передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення __освітлення наявне, справне,
__1 ліхтарик
  (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних 
_________________________________________________________________________
                               ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення
_____додаток на мобільних телефонах_______________
           (наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
____не передбачено проєктом_____________________________________
                                                 (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ____в наявності первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники)
                     (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

	


ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття
	Забезпечено безперешкодний доступ, рекомендовано до використання як найпростіше укриття населення, не забезпечено  безперешкодний (безбар’єрний) доступ маломобільних груп населення, використовується лише для учасників освітнього процесу у робочий час.
   (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
                                                                                                                                                     ___________
                                             як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
за умов: ______________________________________________________________________________
              (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
_____________________________________________________________________________________
                                                                утримання та експлуатації найпростіших укриттів)
______________________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________

	Підписи осіб, які склали цей акт:
	___ Слободян Т.Р.____
(посада, власне ім'я, прізвище)

	 
	____Олійник О.Р.____
(посада, власне ім'я, прізвище)

	 
	__Бабійчук Р.Ю.__
(посада, власне ім'я, прізвище)

	З актом ознайомлений:
	 

	Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)
	 _____Дубик Г.М.____
(власне ім'я, прізвище)

	20.08. 2024 року
	 


